ПРОТОКОЛ № %num__
поверки %name__ типа %type__ № %serial__
принадлежащего %owner__
Изготовитель	Род тока	Система прибора	Класс прибора	Пределы измерений
%creator__	%signal_type__	%system__	%class__	%limits__

Средства поверки: %etalon__
Условия поверки:
        температура %temp__ °С
        влажность %wet__ %
        давление %preas__ кПа.
Предварительный прогрев прибора: %warming__ мин.
Результаты поверки:
Поверяемый прибор		Образцовый прибор			Основная погрешность поверяемого прибора	Вариация показаний
Отсчет по шкале, деление	Показание	Отсчет по шкале при прямом направлении тока, деление	Отсчет по шкале при обратном направлении тока, деление	Действительное значение
		Среднее значение	Среднее значение
%insert_table__

Вариация показаний прибора не превышает %max_variation__.
Остаточное отклонение указателя прибора от нулевой отметки шкалы составляет %zero__ мм.
Заключение: %result__.
Наименование организации, проводившей поверку: %org__.
Поверку провел _________________	%user__
 подпись